Домашнее задание №3

Группа: :...........................................

Студент(ка) :.....................................

Тeма: Рассчитать электрические параметры трехфазной дуговой печи ...................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Исходные данные: полезной нагрузкой являются дуги» которые соединены через ............................................... по схеме «звезда». Дуги запитывают от трансформатора, вторичные обмотки которого включены по схеме треугольник.

Параметры токопровода

| Сопротивления элементов, мОм | Сопротивления (э.д.с.) элементов, мОм |
| --- | --- |
| 1. Трансформатора: RAB=RBC=RCA=................................................. XAB=XBC=XCA=.................................................. | 5. Плазмотронов: RAП=RBП=RCП=................................................. XAП=XBП=XCП=.................................................. |
| 2. Шинного пакета: RАВШ=RВСШ=RСАШ=........................................... ХАВШ=ХВСШ=ХСАШ=........................................... | 6. Электродов: RAЭ=RBЭ=RCЭ=................................................. XAЭ=XBЭ=XCЭ=.................................................. |
| 3. Гибких кабелей: RАВГ=RВСГ=RСАГ=.............................................. ХАВГ=ХВСГ=ХСАГ=.............................................. | 7. Электрических дуг: Rда=Rдв=.......................................................... Rдс=................................................................. |
| 4. Трубошин: RАВТ=RВСТ=RСАТ=............................................. ХАВТ=ХВСТ=ХСАТ=............................................. | 8. Э.д.с. трансформатора: ÉAX=.................................................................. ÉBY=.................................................................. ÉCZ=.................................................................. |

Задание:

Нарисовать упрощенную схему установки (рис.1); описать ее технологическое назначение, устройство и принцип действия; составить схему силового питания (рис.2); предложить схему замещения цепи (рис.3). Символическим методом рассчитать токи в фазах, активную мощность в дугах; суммарные потери во вторичном токопроводе; коэффициент мощности установки; электрический к.п.д.. Построить векторные диаграммы токов и напряжений (рис.4).

Выдал 10-я неделя 5-го семестра...........................................................проф. Фарнасов Г.А.

Получил.............................................студент(ка) ......................................................................

Срок сдачи: 16-я неделя 5-го семестра.