Домашнее задание №1

(№ 1 – 5, 21 – 23)

| R1 = (n + 1) Ом R2 = 1 Ом R3 = 5 Ом R4 = 3 Ом R5 = (2*n) Ом R6 = 2 Ом Е1 = (20 – n) В, E3 = 10 В, E5 = 5 В |  |
| --- | --- |

Задание:

1. Определить все токи методом двух узлов и с помощью законов Кирхгофа (R4 = 0)

Составить баланс мощностей.

2. Определить ток в резисторе R4 методом эквивалентного генератора. (R4 по заданию)

Построить потенциальную диаграмму

Методические указания.

- Все действия должны сопровождаться пояснительным текстом без сокращений.

- Промежуточные преобразования схем необходимо отражать в отчете.

- Схемы выполнять по требованиям  правил графического отображения с использованием либо линейки, либо компьютерного редактора.

- Отчет выполняется на листах формата А4, которые должны быть сшиты по длинной стороне.

- На первом листе отчета по ДЗ отображается схема задания, исходные параметры и вариант.

- Титульный лист выполняется по указанному в  задании образцу.

Домашнее задание №1

(№ 6 – 10, 24 – 26)

| R1 = (n + 1) Ом R2 = 1 Ом R3 = 5 Ом R4 = 3 Ом R5 = (2*n) Ом R6 = 2 Ом Е1 = (20 – n) В, E3 = 7 В, E5 = 4 В |  |
| --- | --- |

Задание:

1. Определить все токи методом двух узлов и с помощью законов Кирхгофа (R4 = 0)

Составить баланс мощностей.

2. Определить ток в резисторе R4 методом эквивалентного генератора. (R4 по заданию)

Построить потенциальную диаграмму

Методические указания.

- Все действия должны сопровождаться пояснительным текстом без сокращений.

- Промежуточные преобразования схем необходимо отражать в отчете.

- Схемы выполнять по требованиям  правил графического отображения с использованием либо линейки, либо компьютерного редактора.

- Отчет выполняется на листах формата А4, которые должны быть сшиты по длинной стороне.

- На первом листе отчета по ДЗ отображается схема задания, исходные параметры и вариант.

- Титульный лист выполняется по указанному в  задании образцу.

Домашнее задание №1

(№ 11 – 15, 27 – 29)

| R1 = (n + 5) Ом R2 = 1 Ом R3 = 5 Ом R4 = 3 Ом R5 = (2*n) Ом R6 = 2 Ом Е1 = (20 – n) В, E3 = 1 В, E5 = 4 В |  |
| --- | --- |

Задание:

1. Определить все токи методом двух узлов и с помощью законов Кирхгофа (R4 = 0)

Составить баланс мощностей.

2. Определить ток в резисторе R4 методом эквивалентного генератора. (R4 по заданию)

Построить потенциальную диаграмму

Методические указания.

- Все действия должны сопровождаться пояснительным текстом без сокращений.

- Промежуточные преобразования схем необходимо отражать в отчете.

- Схемы выполнять по требованиям  правил графического отображения с использованием либо линейки, либо компьютерного редактора.

- Отчет выполняется на листах формата А4, которые должны быть сшиты по длинной стороне.

- На первом листе отчета по ДЗ отображается схема задания, исходные параметры и вариант.

- Титульный лист выполняется по указанному в  задании образцу.

Домашнее задание №1

(№ 16 – 20, 30 – 32)

| R1 = n Ом R2 = 1 Ом R3 = 5 Ом R4 = 3 Ом R5 = (2*n+1) Ом R6 = 2 Ом Е1 = (2 + n) В, E3 = 1 В, E5 = 4 В |  |
| --- | --- |

Задание:

1. Определить все токи методом двух узлов и с помощью законов Кирхгофа (R4 = 0)

Составить баланс мощностей.

2. Определить ток в резисторе R4 методом эквивалентного генератора. (R4 по заданию)

Построить потенциальную диаграмму

Методические указания.

- Все действия должны сопровождаться пояснительным текстом без сокращений.

- Промежуточные преобразования схем необходимо отражать в отчете.

- Схемы выполнять по требованиям  правил графического отображения с использованием либо линейки, либо компьютерного редактора.

- Отчет выполняется на листах формата А4, которые должны быть сшиты по длинной стороне.

- На первом листе отчета по ДЗ отображается схема задания, исходные параметры и вариант.

- Титульный лист выполняется по указанному в  задании образцу.