Домашнее задание № 1

Дисциплина электротехника.

Тема: « Расчет схемы аварийного освещения фасада здания питаемого источниками постоянного напряжения»

- По  приведённой  схеме  осветительной  цепи  и  своему  варианту  задания  рассчитать  все  сопротивления  соединительных  проводов  и  начертить  схему  с  учётом  этих  сопротивлений.

- Рассчитать сопротивления ламп.

- Рассчитать  количество  уравнений  по  первому  и  второму  законам Кирхгофа.

- Составить уравнения по законам Кирхгофа для схемы осветительной сети. Записать уравнения в матричной форме.

- Собрать схему с применением программы Multisim9 и определить:

- токи во всех ветвях,

- мощность, потребляемую всей установкой;

- мощность, потребляемую  лампами  накаливания и проводами;

- мощность  генераторов;

- величину напряжения на удалённых лампах;

- параметры эквивалентного генератора (Uхх и Rэ) между точками AB .

- максимальную потерю напряжения в процентах.

Используя вольтметры, амперметры и ваттметры.

5. Составить и рассчитать баланс мощностей.

6. Рассчитать цепь без учета сопротивлений проводов методом двух узлов. Определить токи в ветвях. Составить уравнения по первому закону Кирхгофа. Составить и рассчитать баланс мощностей. (расчеты проводить без ЭВМ).

Проверить расчеты с помощью MULTISIM.

- Сделать вывод анализируя расчеты двух схем (пункты 4, 5 и 6).

Отчет выполнять в соответствии со стандартом ВУЗа: на формате А4 с титульным листом. Отчет должен содержать: задание, номер варианта, данные, схемы для каждого расчета с показанными направлениями токов напряжений и обходов контуров.

Сопровождать отчет необходимыми пояснениями.

Упрощенная схема аварийного освещения здания